**İMMUNOHİSTOKİMYASAL TEST KİTİ**

1. Kit, Otomatik İmmunohistokiya Boyama Cihazında çalışma yapabilmek için olarak üretilmiş olmalıdır.
2. Maximum 300 testlik ambalajlarda olmalıdır.
3. Sekonder Sistem; Polymer bağlanma yöntemiyle çalışmalı, Peroksidaz (HRP) enzimini kullanarak renklendirme yapma özelliğine sahip olmalı ve aşağıdaki elemanlardan oluşmalıdır.
	1. Peroksidaz Bloklama Reaktifi (30ml).
	2. Protein Bloklama Reaktifi. (30ml)
	3. Polimer Penetrasyon Artırıcı Reaktif (30ml).
	4. HRP enzimli Polimer Reaktifi (30ml).
	5. DAB, Kromojen (2.4ml) ve Kromojene uygun Substrat Reaktifi (60ml).
	6. Hematoksilen Reaktifi (30ml).
4. Kitl orijinal ambalajında, Barkod yöntemiyle işaretlenmiş bu sayede cihaza tanıtımı ve kullanım sürecinde takibi kolay olmalı.
5. Kitler teslimi sırasında en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
6. Kitler Laboratuarımızda bulunan Leica Marka Bond Max model Tam Otomatik Boyama Sistemi ile uyumlu olmalıdır.