**İMMÜNOHİSTOKİMYASAL TEST KİTİ**

1. Testler in-vitro diagnostik (Teşhis amaçlı) olmalıdır.
2. Testler en az aşağıdaki malzemeleri kapsamalıdır.
	1. DAB Detection Kit.
	2. Deparafinizasyon solüsyonu
	3. Yıkama solüsyonu
	4. Yüksek ısıya uygun buffer (tampon solüsyonu)
	5. Yüksek ısıya uygun likid kaplama solüsyonu
	6. Antijen retrieval solüsyonları
	7. Lamları etiketlemek üzere barkod etiketi
	8. Enzim kullanılacak teknikler için protease
	9. Sinyal güçlendirilmesinin istendiği vakalar için amplification kit
	10. Zıt boyama için Hematoxylin
	11. Anti-zıt boyama için Bluing Reagent
3. Testlerde kullanılacak reaktifler barkodlanmış olarak gelmelidir. Bu barkodlar aracılığı ile reaktifin cinsi, seri numarası, lot numarası, son kullanım tarihi, kaç test olduğu vb. kalite kontrol bilgileri bir barkod okuyucu vasıtası ile otomatik olarak sisteme tanıtılabilir şekilde tasarlanmış olmalıdır.
4. Tampon solüsyonlar hariç diğer reaktifler kullanıma hazır ambalajında olmalıdır.
5. Reaktifler orijinal ambalajında olmalı ve ambalajlar üzerinde herhangi bir tahrifat veya sonradan yazılmış bir şey olmamalıdır.
6. İmmünohistokimyasal testleri yapmak için verilen tüm sarf malzemeleri kliniğimiz mülkiyetindeki ROCHE-Ventana Benchmark XT / ULTRA marka otomatik boyama cihazında kullanılabilmelidir.