**DİSPOSİBLE MİKROTOM BIÇAĞI**

1. Standart mikrotomlar ile parafin bloklardan kesit alma işleminde kullanılmak üzere paslanmaz metalden üretilmiş olmalıdır.
2. Her bir kutu 50 adet bıçak içermeli. Bıçağı ortamdan korumak ayrıca kolay kullanım amacı ile kızaklı orijinal ambalaja sahip olmalı. Ambalaj üzerinde ürün adı, ürün özellikleri, üretim ve son kullanım tarihleri ile üretici firma bilgileri olmalıdır.
3. Her bir bıçak 80x8x0,25mm ölçüsünde ve 350 kesme açısına sahip olmalıdır.
4. Her bir bıçakla Standart parafin bloklardan en az 30 kaliteli kesit alınabilmelidir.
5. Standart ve Sert dokulardan iyi kalitede kesit alabilmek için farklı çeşitlere sahip olmalıdır, Laboratuarımızın ihtiyacı olan çeşitlerinden ihtiyacı olan miktarda teslim edilebilmelidir.